一级消防综合能力：多选题

1.钢铁企业中贮存或使用甲、乙、丙类液体，可燃气体，明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间，宜布置在(　　)。

A.厂区边缘

B.主要生产车间全年最小频率风向上风侧

C.职工生活区全年最小频率风向上风侧

D.任意位置

E.职工生活区全年最小频率风向下风侧

2.室外消火栓按其公称压力可分为(　　)。

A.1.0MPa

B.1.2MPa

C.1.5MPa

D.1.6MPa

E.2.0MPa

3.维护管理人员每天应对水喷雾灭火系统进行检查的项目有(　　)。

A.水源供水能力

B.水泵启动

C.报警阀组外观

D.水源控制阀外观

E.消防水箱

4.下列属于消防安全重点单位的有(　　)。

A.电视台

B.人民检察院

C.民用机场

D.博物馆

E.客房数小于50间的旅馆

5.防火分区检查的主要内容有(　　)。

A.防火分区的面积

B.防火分区的位置

C.防火分隔的完整性

D.防火分区的形状

E.防火分区的个数

6.消防应急照明灯具不得安装在(　　)。

A.距地面1m以下侧面墙上

B.1～2m之间侧面墙上

C.距地面2m以上侧面墙上

D.地面

E.棚顶

7.应急预案演练按演练目的与作用可分为(　　)。

A.综合演练

B.实战演练

C.示范性演练

D.检验性演练

E.研究性演练

8.干粉储存容器的现场检查主要包括(　　)。

A.电磁阀检查

B.外观质量检查

C.密封面检查

D.充装量检查

E.喷头检查

1.ABC2.AD3.CD4.ABCD5.AC　6.BD7.CDE8.BCD