消防工程师《综合能力》练习题（8.24）

1、典型的室内火灾根据温度变化可分为(ABC)阶段。

A、初起阶段

B、发展阶段

C、下降阶段

D、轰燃阶段

2、灭火的基本原理可分为(ABCD)

A、冷却

B、窒息

C、隔离

D、化学抑制

3、下列可燃液体属乙类的有(BC)。

A、汽油

B、松节油

C、煤油

D、柴油

4、传热系数较小的固体材料具有良好的隔热作用，下列固体材料中可以作为隔热材料的有(CD)。

A、铸铁

B、玻璃

C、石棉板

D、纤维板

5、影响热传导的因素有(ABCD)等。

A、温度差

B、导热系数

C、导热物的截面积

D、时间

6、影响热辐射的主要因素有(ABCD)。

A、辐射物体温度与辐射面积

B、辐射物体间距离

C、辐射物体的相对位置

D、物体表面情况

7、影响热对流发展的因素有(BCD)。

A、环境空气密度

B、温度差

C、通风孔洞与面积

D、通风孔洞所处位置

8、下列可燃液体属丙类的有(AD)。

A、柴油

B、甲醇

C、溶剂油

D、机油

9、液体能否发生燃烧、燃烧速率的高低与液体的(ABCD)等性质有关。

A、蒸气压

B、闪点

C、沸点

D、蒸发速率

10、热传播的主要途径有(BCD)。

A、热传播

B、热对流

C、热传导

D、热辐射