造价工程师《安装工程》每日一练（9.15）

1固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射方式可采用(　　)。

A.泡沫混合液管道

B.移动式泡沫产生装置

C.水带

D.液上喷射

参考答案：D

2配管配线工程中，埋人墙或混凝土内的管子离表面的净距离不应小于(　)mm。

A.20

B.15

C.10

D.5

参考答案：B

3蒸发量大于0.2t/h的锅炉。锅炉上必须安装(　　)彼此独立的水位计，以保证正确地指示锅炉水位的高低。

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

参考答案：B

4适用于输送温度在80～100℃以下的清水及无腐蚀的液体的水泵是(　)。

A.潜水泵

B.离心式杂质泵

C.冷凝水泵

D.单级离心水泵

参考答案：D

5《通用安装工程工程量计算规范》附录N提供了安装专业工程可列的措施项目。以下属于专业措施项目的是(　　)。

A.低压锅炉

B.吊装加固

C.一次搬运

D.雨棚建立

参考答案：B

6建筑安装编码的方法主要有(　　)。

A.随机编码

B.单面码

C.八进制码

D.文字数字码

参考答案：D

7(　　)是系统中各种连接硬件的统称，包括连接器、连接模块、配线架、管理器等。

A.传输介质

B.双绞线

C.接续设备

D.同轴电缆

参考答案：C

8“安全文明施工及其他措施项目一览表”中的措施项目一般不能计算工程量，以(　　)为计量单位计量。

A.个

B.次

C.项

D.条

参考答案：C

9利用高速、高温和高能的等离子气流来加热和熔化被切割材料，并借助内部的或者外部的高速气流或水流将熔化材料排开。直至等离子气流束穿透背面而形成割口的切割方法是(　　)。

A.等离子弧切割

B.碳弧气割

C.激光切割

D.水射流切割

参考答案：A

10导轨架的安装中，每根导轨应有(　　)导轨架。

A.1个

B.2个以上

C.4个以上

D.6个以上

参考答案：B