消防工程师《案例分析》练习题（11.6）

某乡地处保山坝东北部，属半山半坝乡镇，辖区面积52km2，东与瓦渡乡、南与河图镇、西北与板桥镇、水寨乡接壤，辖6个村委会，32个自然村，97个村民小组，13个乡直单位(驻乡单位)。2012年底，全乡共有26985人。该乡是省级革命老区和省级历史文化名乡。乡内有将台寺、五岳庙、四方街、宝鼎寺、卧牛寺等几个旅游景点;有变电站、某中学、古戏台、营门口加油站、兴茂木业等5家消防安全重点单位。

问题

1.根据《农村防火规范》的规定及地方具体情况，请简述该地应如何开展消防安全工作。

2.根据《农村防火规范》的规定，室外消防给水管道和室外消火栓的设置应符合哪些要求?

【参考答案】

1.建立健全组织机构，为开展消防安全工作提供有利的组织保障。积极开展消防安全宣传，普及消防安全知识，不断提高全民消防安全意识。

及时调整充实乡防火安全工作领导小组，由乡长担任组长，分管领导任副组长，在派出所设办公室，全面加强对全乡消防安全工作的领导、组织、协调工作，切实落实消防安全工作党政一把手负总责，分管领导具体抓的方针。

将消防安全工作纳入全乡经济和社会发展总体规划，列入全年主要经济社会考核指标中。乡党委政府召开多次专题会议，对全乡消防安全各项工作进行部署和分析研究，并与各村委会、乡直各单位、消防安全重点单位签订了《乡年度消防安全责任书》。

乡党委政府按要求将消防安全工作经费列入年初财政预算，将消防安全工作与干部晋职、晋级、干部奖惩挂钩，按照“谁主管、谁负责”的原则进行严格的考核奖惩，并实行乡一名班子成员住村，村包组，组包户的考核承包制，积极开展“平安消防”创建活动。

2.根据《农村防火规范》的规定，室外消防给水管道和室外消火栓的设置应符合以下要求：

(1)当村庄在消防站(点)的保护范围内时，室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MP;当村庄不在消防站(点)保护范围内时，室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求。

(2)消防给水管道的管径不宜小于100mm。

(3)消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定。

(4)室外消火栓间距不宜大于120m;三、四级耐火等级建筑较多的农村，室外消火栓间距不宜大于60m。

(5)寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施，或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内。

(6)室外消火栓应沿道路设置，并宜靠近十字路口，与房屋外墙距离不宜小于2m。