消防工程师《技术实务》每日一练(12.14)

一、单项选择题

1.消防电梯的载重量不应低于(　　)k9。

A.900

B.800

C.700

D.500

2.消防车道边缘距离取水点不宜大于(　　)m。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

3.建筑物的封闭内院，如其短边长度超过(　　)时，宜设有进入内院的消防车道。

A.12m

B.15m

C.18m

D.24m

4.建筑高度超过(　　)的二类高层公共建筑应设消防电梯。

A.12层

B.32层

C.24m

D.32m

5.消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过(　　)s计算。

A.120

B.80

C.60

D.45

6.高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于(　　)m。

A.4

B.5

C.6

D.8

7.高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室，其合用前室面积不应小于(　　)m2。

A.4.5

B.6

C.10

D.15

8.高层民用建筑所设的消防车道宽度不应小于(　　)m。

A.3.5

B.4

C.4.5

D.5

单选题参考答案

BADDC ABB