二级建造师《建筑工程》每日一练(12.27)

1.【单选】室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于( )m。

A.3

B.6

C.9

D.12

2.【单选】整体面层施工后，养护时间不应小于( );抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走。

A.1d

B.3d

C.5d

D.7d

3.【多选】饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验( )。

A.室内用花岗石的放射性

B.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度

C.外墙陶瓷面砖的吸水率

D.寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

E.外墙陶瓷面砖的粘贴强度

1【答案】B

【解析】室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于6m。

2【答案】D【解析】整体面层施工后，养护时间不应小于7d;抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走，防止提前上人将造成地面面层空鼓和不平整。

3【答案】ABCD【解析】饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

(1)室内用花岗石的放射性;

(2)粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;

(3)外墙陶瓷面砖的吸水率;

(4)寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。