一级消防工程师《综合能力》每日一练(3.9)

1、消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置，且箱门开启角度不得小于(　B　)无卡阻。

A.160°

B.120°

C.90°

D.30°

2、 下列有关消火栓安装要求说法，正确的是(　C　)。

A.消火栓安装位于人行道沿上0.8m处，采用钢制双盘短管调整高度，进行内外防腐

B.室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为1.0m

C.室外地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井内径不应小于1m

D.冬季室外温度低于-10%的地区，地下消火栓井口需进行保温处理

3、下列不属于室内消火栓组成部分的是(　A　)。

A.市政供水管网

B.消防给水设施

C.报警控制设备

D.系统附件

4、对一般建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起(B)个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

A、3

B、7

C、10

D、15

5、进水口公称通径为150mm的消火栓，其吸水管出水口应选用规格为(　B　)mm消防接口，水带出水口应选用规格为(　　)mm的消防接口。

A.150，150

B.150，80

C.150，65

D.80，65

6、机关、团体、企业、事业等单位的主要负责人是本单位的(B)。

A、消防安全管理人

B、消防安全责任人

C、消防工作归口管理部门负责人

D、消防安全监督人

7、(D)不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

A、人员密集场所

B、公众聚集场所

C、公共娱乐场所

D、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所

8、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和(A)的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

A、自动消防系统

B、消火栓系统

C、防排烟系统

D、消防供水管网系统

9、根据《消防法》规定，地方公安机关消防机构有权依法对(C)领域的消防产品违法行为进行查处。

A、生产

B、销售

C、使用

D、运输

10、我国消防工作的原则是(A)。

A、政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与

B、防火安全责任制

C、专门机关和群众相结合

D、隐患险于明火，防范胜于救灾