二级建造师《施工管理》每日一练（4.9）

1.【多选】施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有( )。

A.所含检验批均已验收合格

B.观感质量验收符合要求

C.有关安全和功能的监测资料完整

D.所含检验批质量验收资料完整

E.主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定

2.【单选】某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争执，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是( )。

A.由建设单位作出验收结论

B.由质量监督站调解并作出验收结论

C.协商一致后重新组织验收并作出验收结论

D.请建设行政主管部门调解并作出验收结论

3.【多选】工程竣工验收报告应附有的文件包括( )。

A.施工许可证

B.施工图设计文件审查意见

C.验收组人员签署的工程竣工验收意见

D.安全生产许可证

E.工程质量监督文件

1.【答案】AD

【解析】本题考查的是施工质量验收的规定和方法。施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格应符合下列规定：

(1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;

(2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

2.【答案】C

【解析】参与工程竣工验收的建设，勘察，设计，施工，监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收，必要时可以提请建设行政主管部门或质量监督站调解。

3.【答案】ABC

【解析】工程竣工验收报告还应附有下列文件：

(1)施工许可证。

(2)施工图设计文件审查意见。

(3)上述竣工质量验收的条件中(2)(3)(4)(8)项规定的文件。

(4)验收组人员签署的工程竣工验收意见。

(5)法规、规章规定的其他有关文件。