一级消防工程师《综合能力》每日一练(5.23)

1、能降低气体混合物爆炸危险性的气体是( A )。

A、氮气

B、氧气

C、氢气

D、乙炔气

2、下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有( A )。

A、丁烷

B、空气

C、氮气

D、汽油

3、建筑物的(A)是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。

A、耐火等级

B、防火间距

C、防火分区

D、防烟分区

4、一般说来，以木柱、木屋架承重，砖石等不燃材料为墙的建筑物可视为(D)耐火等级建筑。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

5、同一房间内，在室内外各种因素都相同的情况下，(B)造成火势向上蔓延的可能性就越大。

A、窗口越大，火焰越远离墙壁

B、窗口越大，火焰越靠近墙壁

C、窗口越小，火焰越远离墙壁

D、窗口越小，火焰越靠近墙壁