# 2019二级建造师《施工管理》每日一练（2.20）

1 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这～质量事故宜采取的处理方法是()。

A.加固处理

B.修补处理

C.不作处理

D.返工处理

参考答案：C

参考解析：

施工质量事故处理的基本方法;①修补处理;②加固处理，主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理;③返工处理，当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取返工处理;④限期使用，当工程质量缺陷按修补方法处理后，无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而且无法返工处理的情况下，不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷，以及限制使用的决定;⑤不作处理，不影响结构安全、生产工艺和使用要求的;后道工序可以弥补的质量缺陷，法定检测单位鉴定合格的;出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的;⑥报废处理。

2 根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523--90)，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。

A.65

B.55

C.75

D.85

参考答案：B

参考解析：

建筑施工场界噪声限值参见下表：

3 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。

A.地质勘察单位

B.发包人

C.承包人

D.监理人

参考答案：B

参考解析：

发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后做出的解释和推断负责。

4 )施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工作量;②编制施工总进度计划;③编制资源需求量计划;④拟定施工方案。其正确的工作顺序是()。

A.①②③④

B.①④②③

C.①③②④

D.④①②③

参考答案：B

参考解析：

施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究;(2) 计算主要工种工程的工程量;(3)确定施工的总体部署;(4)拟订施工方案;(5)编制施工总进度计划;(6)编制资源需求量计划;(7)编制施工准备工作计划;(8)施工总平面图设计;(9)计算主要技术经济指标。因此本题正确答案为B。

5 能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。

A.工程质量控制资料

B.工程竣工质量验收资料

C.竣工图

D.工程施工技术管理资料

参考答案：A

参考解析：

工程质量控制资料是建设工程施工全过程全面反映工程质量控制和保证的依据性证明资料。应包括原材料、构配件、器具及设备等的质量证明、合格证明、进场材料试验报告、施工试验记录、隐蔽工程检查记录等。