# 2019一级消防工程师《技术实务》每日一练（2.21）

1、含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。

A.0.1%～2.0%

B.0.2%～3.0%

C.0.3%～4.0%

D.4.0%～6.0%

2、甲级防火门的耐火极限不低于_________h。

A.0.6

B.0.9

C.1.0

D.1.2

3、乙级防火门的耐火极限不低于_________h。

A.0.7

B.0.6

C.0.8

D.0.9

4、防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。

A.防火卷帘门

B.乙级防火门

D.丙级防火门

C.普通门

5、在设有车间或者仓库的建筑物内，_________设置员工集体宿舍。

A.不得

B.不宜

C.允许

D.可以

6、高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。

A.丁类

B.戊类

C.丙类

D.甲、乙类

7、多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。

A.3.5

B.4

C.4.5

D.5

8、高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于_________m。

A.2

B.4

C.5

D.10

9、高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。

A.三类

B.四类

C.一类

D.一、二类

10、生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】

1、C 2、D 3、D 4、B 5、A

6、D 7、B 8、C 9、D 10、D