# 2019二级建造师《建筑实务》每日一练（2.21）

1 投标有效期应从()起算。

A.施工合同签订之日

B.发布中标通知之日

C.工程开工之日

D.提交投标文件的截止之日

参考答案：D

2 具有超强的耐紫外线、耐自然老化能力，主要适用于工业与民用建筑及公共建筑的各类屋面防水工程的防水卷材是()。

A.SBS改性沥青防水卷材

B.PVC高分子防水卷材

C.APP改性沥青防水卷材

D.TP0高分子防水卷材

参考答案：D

3 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织专家对专项方案进行论证。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

参考答案：B

4 某搭设高度50m的落地式钢管脚手架工程，下列做法错误的是()。

A.每搭设完12m，进行一次检查和验收

B.在作业层上施加荷载前，进行一次检查和验收

C.遇有七级大风后，进行一次检查和验收

D.停工三个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收

参考答案：A

5 在城市市区范围内从事建筑工程施工，项目必须在工程开工前向工程所在地县级以上地方人民政府()申报登记。

A.市政管理部门

B.环卫管理部门

C.卫生管理部门

D.环境保护管理部门

参考答案：D

6 工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及()。

A.超声波探伤记录

B.X射线探伤记录

C.压力容器施工许可证明

D.焊接严密性试验合格证明

参考答案：D

7 下列机电工程，属于注册建造师执业的中型工程是()。

A.电压10～35kV且容量3200kVA的变配电站工程

B.生产能力3亿m3/年的城镇燃气工程

C.投资2亿元的电炉工程

D.单项工程合同额1500万元发电工程

参考答案：A

8气体灭火系统的()不允许无关人员进入。

A.容器的运输通道

B.容器的储存区域

C.气体喷头附近区域

D.防静电接地装置附近

参考答案：B

9 建筑智能化系统检查测试项目不包括()。

A.安装环境

B.通信协议

C.设备安装验收检查

D.硬件测试

参考答案：B

10 黑色金属材料通常是指()。

A.低合金结构

B.重金属

C.轻金属

D.钛合金

参考答案：B