# 2019年造价工程师《安装计量》每日一练（2.20）

1 用于承受主要负荷和较强连续振动的设备的垫铁为()。

A.矩形垫铁

B.斜垫铁

C.开口垫铁

D.垫圈

参考答案：A

2 球罐的板厚只需相应圆筒形容器壁板厚度的()。

A.一半

B.相同

C.1/3

D.2倍

参考答案：A

3 以下不是金属保护层的接缝形式的有()。

A.电焊

B.搭接

C.插接

D.咬接

参考答案：A

4 主要用于流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线的离心泵是()。

A.单级离心水泵

B.单级双吸离心泵

C.分段式多级离心水泵

D.中开式多级离心水泵

参考答案：C

5 熔焊中受力比较理想的接头形式为()。

A.搭接接头

B.对接接头

C.盖板接头

D.角接接头

参考答案：B