2019二级建造师《机电工程》每日一练(6月23日)

- 1.【单选】下列参数中，属于风机的主要性能参数是( )。

- A.流量、风压、转速

- B.流量、吸气压力、转速

- C.功率、吸气压力、转速

- D.功率、扬程、转速

- 2.【单选】管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是(　)。

- A.管线的起点

- B.管线的转折点

- C.管线的中点

- D.管线的终点

- 3.【单选】输电线路钢塔架档距约为320m，其基础施工时的档距测量应采用( )。

- A.十字线法

- B.电磁波测距法

- C.钢尺量距法

- 平行基线法

- 1.【答案】A

- 【解析】考查风机的性能参数。风机的性能参数：主要有流量、压力、功 率 、效率和转速，另外，噪声和振动的大小也是风机的指标。

- 2.【答案】C

- 【解析】管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

- 3.【答案】B

- 【解析】320m属于大跨越档距测量。AD控制中心桩的方法;C钢尺量距法不宜超过80m，同时不宜小于20m。大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。