2020年检验士考试复习即将进行，准备参加明年考试的同学现在要着手开始进行复习规划，保证自己的复习效果，积累相关知识，为下一步提供良好的支持。文都医考卫生职称频道为大家整理了2020检验士考试复习题，希望能对大家的复习有所帮助。

同时欢迎大家加入卫生职称交流QQ群535184983，我们在这里等你呦！

2020检验士备考复习题

1、分选速度与细胞悬液中分选细胞的下述哪项直接相关

A、细胞含量

B、细胞性质

C、细胞大小

D、有否胞膜

E、单核或多核

答案：A

2、流式细胞仪的主要组成部分不包括

A、流动室和液流系统

B、温育和比色系统

C、激光源和光学系统

D、光电管和检测系统

E、计算机和分析系统

答案：B

3、多参数定量测定和分选的技术称

A、荧光免疫分析

B、酶联免疫分析

C、流式细胞免疫分析

D、化学发光免疫分析

E、放射免疫分析

答案：C

4、流式细胞免疫学技术操作的质量控制不包括

A、单细胞悬液制备

B、细胞悬液免疫荧光染色

C、仪器操作技术

D、免疫检测

E、室间质评

答案：E

5、关于液流系统的鞘液，下述哪项是不正确的

A、鞘液是辅助样本作正常检测的基质液

B、鞘液是用来与样本作对比的

C、鞘液是包裹在样本流周围

D、使样本保持处于喷嘴中心位置，保证检测精确性

E、防止样本流细胞靠近喷孔而形成堵塞

答案：B

6、流式细胞仪的主要组成部分不包括

A、流动室和液流系统

B、温育和比色系统

C、激光源和光学系统

D、光电管和检测系统

E、计算机和分析系统

答案：B

以上就是文都医考卫生职称频道为大家整理的2020检验士考试复习题的内容，希望大家能够养成健康向上的复习习惯，完成好自己的复习工作。想获取更多新鲜的考试信息，请关注文都医考卫生职称频道 yixue.wendu.com/wszc，收藏地址，即刻拥有。